Приложение №1

к договору подряда

№250122510/05 от «____» _________20__г.

СОГЛАСОВАНО	                                                        УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора по производству

АО «Пургаз»

_____________                                                                                   ___________ Я.Ю. Шульга

(по доверенности №28 от 22.05.2024г.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Основные данные и требования | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Ремонт теплоизоляционного покрытия трубопроводов на объекте: Пождепо на 4 выезда. Внутриплощадочные сети (инв. №3193). Перечень объектов (Приложение №1 к техническому заданию). |
| 2 | Объем выполняемых работ | Объемы выполняемых работ предусмотрены дефектной ведомостью (Приложение № 2 к техническому заданию) |
| 3 | Место выполнения работ | Южный участок Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 30км от г. Губкинский |
| 4 | Основание выполнения работ | Акт обследования и дефектная ведомость объекта Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения |
| 5 | Условия выполнения работ | Выполнение работ не должно препятствовать эксплуатации производственных объектов |
| 6 | Общие требования к выполнению работ. | 6.1 Ремонтные работы во время эксплуатации Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения Подрядчик ведет на объектах, затрагивающих действующее технологическое оборудование. 6.2 Вывод оборудования в ремонт осуществляется совместно: Заказчик обязуется выполнить организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ. 6.3 Подрядная организация, выполняющая работы, должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные в приложении №1 к техническому заданию. |
| 7 | Требования по организационной части | 7.1 Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей. 7.2 Численность бригад и сменность работы должны обеспечивать выполнение работ в сроки указанные в графике производства работ. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению работ, Подрядчик обязуется увеличить состав бригад либо их количество; 7.3 Ответственный производитель работ от каждой рабочей бригады ежедневно предоставляет информацию о ходе производства работ куратору. 7.4 Подрядчик обеспечивает наличие на территории ЯНАО, собственных или арендованных на срок исполнения договора, производственной базы и техники для перевозки персонала, оборудования. Проживание персонала Подрядчика предусматривается на производственной базе, либо в ближайших населенных пунктах. Подрядчик обеспечивает ежесменную доставку персонала к месту производства работ. При необходимости оборудования временных присоединений к сетям электроснабжения на территории Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения, места и условия подключения дополнительно согласовываются с Заказчиком. 7.5 Подрядчик обязуется обеспечить персонал питанием на время производства работ за свой счет. 7.6 Подрядчик обеспечивает наличие необходимого количества рабочего и инженерно-технического персонала, квалифицированного и аттестованного для выполнения видов работ, предусмотренных технической документацией, а также наличие необходимых допусков в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.7 График выполнения работ, являющийся Приложением №2 к Договору, устанавливает срок начала и окончания работ. |
| 8 | Требования к производству работ | Работы выполняются согласно: - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.» |
| 9 | Требования по охране труда и промышленной безопасности | 9.1. Допуск к производству ремонтных работ, осуществляется согласно: 9.1.1. Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах АО «Пургаз»; 9.1.2. Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» СТО ГДН 11-02-2021; 9.2. Подрядная организация обязана представить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию персонала (в т.ч. на смежные профессии), привлекаемого для выполнения работ на объектах Заказчика, удостоверения и протоколы по проверке знаний (по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, высоте, аттестации промышленной безопасности для инженерно-технических работников согласно должностных обязанностей и другие квалификационные удостоверения в зависимости от вида выполняемых работ). Обеспечить соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, полномочий своего персонала и необходимое количество ресурсов для выполнения работ. 9.3. Подрядная организация обязана: 9.3.1. пройти вводный и первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 9.3.2. организовать проведение всех видов инструктажей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области ОТ, ПиПБ, с периодичностью, установленной распорядительным документом подрядной организации. Подрядная организация при производстве работ обязана: а) иметь утвержденные своим распорядительным документом требования (нормы), регулирующие порядок выдачи СИЗ, ДСИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом климатических особенностей объекта; б) обеспечить персонал СИЗ, ДСИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) контролировать правильное использование персоналом СИЗ, ДСИЗ необходимых для выполнения конкретных видов работ; г) не допускать к работе (отстранять от работы) персонал, не имеющий или не использующий СИЗ, ДСИЗ соответствующую видам производимых работ. 9.4. Подрядная организация обязана соблюдать требования: - при работе на высоте - «Правила по охране труда при работе на высоте» № 782 н от 16.11.2020, ИВР-13-020-21 «Инструкция по охране труда при работе на высоте ООО «Газпром добыча Ноябрьск».; - при выполнении погрузо-разгрузочных работ - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов № 753 н от 28.10.2020, ИВР–13–061–20 «Инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов». |
| 10 | Требования по охране окружающей среды | 10.1. Проведение работ в соответствии законодательству Российской Федерации: - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (Редакция от 25.12.2023); - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. (Редакция от 24.07.2023); - Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (Редакция от 04.08.2023); - Постановление Правительства РФ №1026 от 08.12.2020 г. «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности»; - Приказ МПР России №1028 от 08.12.2020 г. «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»; - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (Статья 751 Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ). 10.2. Проведение работ осуществляется после прохождения всех сотрудников инструктажа по программе экологической безопасности и документам СЭМ для подрядных организаций ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 10.3. Проведение работ осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, нормативами допустимого воздействия на окружающую среду. Должны предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды. Вывоз образующихся отходов в процессе и по окончанию выполнения работ осуществляется силами Подрядчика с соблюдением норм и правил обращения с отходами I-IV классов опасности и предавать образованные отходы в специализированную организацию с действующей лицензией на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. |

Приложение №1 к техническому заданию – Перечень объектов для проведения работ по ремонту;

Приложение №2 к техническому заданию – Дефектная ведомость №1.

| Ведущий инженер по организации строительства, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ПТО АО «Пургаз» | ________________ | В.Ю. Исаев |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к техническому заданию

к договору подряда №250104410/05 от «____» _________20__г.

.

Перечень объектов для проведения работ по ремонту.

| № п/п | Наименование объектов, видов работ | Основание | Период проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пождепо на 4 выезда. Внутриплощадочные сети (инв. №3193). Ремонт отдельных участков теплоизоляции | Дефектная ведомость №1 | Сентябрь |

| Ведущий инженер по организации строительства, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ПТО АО «Пургаз» | _______________ | В.Ю. Исаев |
| --- | --- | --- |